{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":7,"sheets":["E01 招标工程量清单封面","E18 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表","E20 总价措施项目清单计费表","E21 绿色施工安全防护措施项目费计价表（招投标）","E23 其他项目清单与计价汇总表","E24 暂列金额明细表","E26 专业工程分部分项工程暂估价及结算价表"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"E01 招标工程量清单封面","index":0,"n_rows":16,"n_cols":7,"rows_kept":16,"merged":[[0,0,0,6],[1,2,1,4],[2,0,2,6],[3,3,3,4],[4,3,4,4],[5,3,5,4],[6,3,6,4],[7,3,7,4],[9,3,9,4],[11,2,11,4]]}
["E.1：招标工程量清单封面","","","","","",""]
["","","湘潭生物机电学校园林园艺专业实训园（廉政文化园）建设项目","","","工程",""]
["  招标工程量清单","","","","","",""]
["","","招  标  人：","","","",""]
["","","","(单位盖章)","","",""]
["","","","","","",""]
["","","造价咨询人：","","","",""]
["","","","(单位盖章)","","",""]
["","","","","","",""]
["","","","2024年06月19日","","",""]
["","","","","","",""]
["","","湖南省建设工程造价计价软件测评合格编号：2020JJ-05","","","",""]
["","","","","","",""]
["","","","","","",""]
["","","","","","",""]
["","","","","","",""]

{"sheet":"E18 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表","index":1,"n_rows":76,"n_cols":9,"rows_kept":76,"merged":[[0,0,0,8],[1,0,1,6],[1,7,1,8],[2,0,3,0],[2,1,3,1],[2,2,3,2],[2,3,3,3],[2,4,3,4],[2,5,3,5],[2,6,2,8],[17,1,17,6],[18,1,18,6],[19,0,19,7],[21,0,21,8],[22,0,22,6],[22,7,22,8],[23,0,24,0],[23,1,24,1],[23,2,24,2],[23,3,24,3],[23,4,24,4],[23,5,24,5],[23,6,23,8],[37,1,37,6],[38,1,38,6],[39,0,39,7],[41,0,41,8],[42,0,42,6],[42,7,42,8],[43,0,44,0],[43,1,44,1],[43,2,44,2],[43,3,44,3],[43,4,44,4],[43,5,44,5],[43,6,43,8],[52,1,52,6],[53,1,53,6],[54,0,54,7],[56,0,56,8],[57,0,57,6],[57,7,57,8],[58,0,59,0],[58,1,59,1],[58,2,59,2],[58,3,59,3],[58,4,59,4],[58,5,59,5],[58,6,58,8],[62,1,62,6],[63,1,63,6],[64,0,64,7],[66,0,66,8],[67,0,67,6],[67,7,67,8],[68,0,69,0],[68,1,69,1],[68,2,69,2],[68,3,69,3],[68,4,69,4],[68,5,69,5],[68,6,68,8],[71,1,71,6],[72,1,72,6],[73,1,73,6],[74,0,74,7]]}
["E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表","","","","","","","",""]
["工程名称：湘潭生物机电学校园林园艺专业实训园（廉政文化园）建设项目  标段：","","","","","","","第1页  共5页",""]
["序号","项目编码","项 目 名 称","项 目 特 征 描 述","计量\n单位","工程量","金额(元)","",""]
["","","","","","","综合单价","合  价","其中：\n暂估价"]
["","","分部分项工程费","","","","","",""]
["","","拆除工程","","","","","",""]
[1,"011605001001","水泥地面拆除","1.拆除名称：水泥地面拆除；\n2.拆除厚度：10cm；\n3.拆除方式：综合考虑；\n4.废渣清理成堆；","m2",88.82,"","",""]
[2,"011602001001","混凝土构件拆除","1.构件名称:拆除水泥墩;","m3",3.52,"","",""]
[3,"011604002001","铲除灰皮","1.拆除部位:围墙;\n2.抹灰层种类:铲灰壳;","m2",{"v":334.4,"d":"334.40"},"","",""]
[4,"011604002002","铲除抹灰层","1.拆除部位:围墙;\n2.抹灰层种类:清凿水泥砂浆抹灰层;","m2",85.16,"","",""]
[5,"010601001001","拆除原有木亭","1.拆除原有木亭，拆除方式综合考虑；","处",{"v":3,"d":"3.00"},"","",""]
[6,"010101002001","挖一般土方","1.土壤类别:坚土;\n2.挖土深度:2M内;","m3",8.88,"","",""]
[7,"011606003001","拆除原有顶棚","1.名称：拆除原有钢结构顶棚；","m2",174.22,"","",""]
[8,"010103002001","余方弃置","1.废弃料品种:建筑垃圾;\n2.运距:暂按10km计算，结算按实;","m3",56.074,"","",""]
["","","平面铺装","","","","","",""]
[9,"040203007001","水泥混凝土路面","1.混凝土强度等级:C20;\n2.厚度:10cm;","m2",{"v":265.8,"d":"265.80"},"","",""]
[10,"050201001001","透水砖","1.材质同原透水砖；","m2",88.82,"","",""]
["","本页合计","","","","","","",""]
["","","","","","","","",""]
["注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。","","","","","","","",""]
["","","","","","","","",""]
["E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表","","","","","","","",""]
["工程名称：湘潭生物机电学校园林园艺专业实训园（廉政文化园）建设项目  标段：","","","","","","","第2页  共5页",""]
["序号","项目编码","项 目 名 称","项 目 特 征 描 述","计量\n单位","工程量","金额(元)","",""]
["","","","","","","综合单价","合  价","其中：\n暂估价"]
[11,"050201003001","路沿石","1.名称：路沿石侧石；","m",65.17,"","",""]
[12,"050201001002","原有透水砖清洗","","m2",94.53,"","",""]
[13,"050201001003","防腐木","1.名称：防腐木地板","m2",13.56,"","",""]
["","","绿化工程","","","","","",""]
[14,"050101010001","杂草清除","1.名称：清除杂草；\n2.运距：暂按5km计算，结算按实","m2",203.48,"","",""]
[15,"050101010002","原有竹林修剪","1.名称：原有竹林修剪","处",{"v":1,"d":"1.00"},"","",""]
[16,"050102012001","铺种草皮","1.铺种方式:满铺;\n2.养护期:1年;\n3.施肥：1.5kg/m2，结算按实。","m2",203.48,"","",""]
["","","其他工程","","","","","",""]
[17,"011201001001","墙面一般抹灰","1.墙体类型:外墙;\n2.底层厚度、砂浆配合比:20mm厚水泥砂浆;","m2",85.16,"","",""]
[18,"011406001001","抹灰面油漆","1.墙面满刮腻子两遍；\n2.外墙涂料；","m2",{"v":334.4,"d":"334.40"},"","",""]
[19,"011303001001","钢结构换顶（彩钢瓦）","1.名称：屋面安装彩钢瓦","m2",174.22,"","",""]
[20,"050101010003","木柱子防潮防腐","1.名称：木柱子防潮防腐；","根",{"v":3,"d":"3.00"},"","",""]
["","本页合计","","","","","","",""]
["","","","","","","","",""]
["注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。","","","","","","","",""]
["","","","","","","","",""]
["E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表","","","","","","","",""]
["工程名称：湘潭生物机电学校园林园艺专业实训园（廉政文化园）建设项目  标段：","","","","","","","第3页  共5页",""]
["序号","项目编码","项 目 名 称","项 目 特 征 描 述","计量\n单位","工程量","金额(元)","",""]
["","","","","","","综合单价","合  价","其中：\n暂估价"]
["","","广告标识标牌","","","","","",""]
["21","011507001001","标识标牌3.4*2.8m","1.尺寸：3400*2800mm\n2.材料:镀锌板材质,内置龙骨架结构,整板折弯,焊接上面贴2cmPVC字\n3.其他详见设计图，满足建设方要求","个",{"v":3,"d":"3.00"},"","",""]
["22","011507001002","标识标牌3.5*1.4m","1.尺寸：3500*1400mm\n2.材料:镀锌板材质,内置龙骨架结构,整板折弯,焊接上面贴2cmPVC字\n3.其他详见设计图，满足建设方要求","个",{"v":1,"d":"1.00"},"","",""]
["23","011507001003","标识标牌4.5*2.8m","1.尺寸：4500*2800mm\n2.材料:镀锌板材质,内置龙骨架结构,整板折弯,焊接上面贴2cmPVC字\n3.其他详见设计图，满足建设方要求","个",{"v":1,"d":"1.00"},"","",""]
["24","011507001004","标识标牌6.1*2.8m","1.尺寸：6100*2800mm\n2.材料:镀锌板材质,内置龙骨架结构,整板折弯,焊接上面贴2cmPVC字\n3.其他详见设计图，满足建设方要求","个",{"v":1,"d":"1.00"},"","",""]
["25","011507001005","标识标牌3.84*1.8m","1.尺寸：3840*1800mm\n2.材料:2厘米PVC字雕刻+UV\n3.其他详见设计图，满足建设方要求","个",{"v":1,"d":"1.00"},"","",""]
["26","011507001006","标识标牌3.4*1.8m","1.尺寸：3400*1800mm\n2.材料:2厘米PVC字雕刻+UV\n","个",{"v":3,"d":"3.00"},"","",""]
["","本页合计","","","","","","",""]
["","","","","","","","",""]
["注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。","","","","","","","",""]
["","","","","","","","",""]
["E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表","","","","","","","",""]
["工程名称：湘潭生物机电学校园林园艺专业实训园（廉政文化园）建设项目  标段：","","","","","","","第4页  共5页",""]
["序号","项目编码","项 目 名 称","项 目 特 征 描 述","计量\n单位","工程量","金额(元)","",""]
["","","","","","","综合单价","合  价","其中：\n暂估价"]
["","","","3.其他详见设计图，满足建设方要求","","","","",""]
["27","011507001011","文化墙PVC  2厘米厚UV打印","","m2",59.08,"","",""]
["","本页合计","","","","","","",""]
["","","","","","","","",""]
["注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。","","","","","","","",""]
["","","","","","","","",""]
["E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表","","","","","","","",""]
["工程名称：湘潭生物机电学校园林园艺专业实训园（廉政文化园）建设项目  标段：","","","","","","","第5页  共5页",""]
["序号","项目编码","项 目 名 称","项 目 特 征 描 述","计量\n单位","工程量","金额(元)","",""]
["","","","","","","综合单价","合  价","其中：\n暂估价"]
["","","单价措施","","","","","",""]
["","","","","","","",0,0]
["","本页合计","","","","","","",""]
["","合    计","","","","","","",""]
["注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。","","","","","","","",""]
["","","","","","","","",""]

{"sheet":"E20 总价措施项目清单计费表","index":2,"n_rows":21,"n_cols":8,"rows_kept":21,"merged":[[0,0,0,7],[1,0,1,5],[1,6,1,7],[2,3,2,4],[3,3,3,4],[4,3,4,4],[5,3,5,4],[6,3,6,4],[7,3,7,4],[8,3,8,4],[9,3,9,4],[10,3,10,4],[11,3,11,4],[12,3,12,4],[13,3,13,4],[14,3,14,4],[15,3,15,4],[16,3,16,4],[17,3,17,4],[18,0,18,5],[19,0,19,7]]}
["E.20： 总价措施项目清单计费表","","","","","","",""]
["工程名称：湘潭生物机电学校园林园艺专业实训园（廉政文化园）建设项目  标段：","","","","","","第1页  共1页",""]
["序号","项目编号","项目名称","计算基础","","费  率(%)","金  额(元)","备注"]
[1,"050405005001","冬雨季施工增加费","分部分项工程费+单价措施费","",0.16,"",""]
["","","","","","","",""]
["","","","","","","",""]
["","","","","","","",""]
["","","","","","","",""]
["","","","","","","",""]
["","","","","","","",""]
["","","","","","","",""]
["","","","","","","",""]
["","","","","","","",""]
["","","","","","","",""]
["","","","","","","",""]
["","","","","","","",""]
["","","","","","","",""]
["","","","","","","",""]
["合计","","","","","","",""]
["注：按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。","","","","","","",""]
["","","","","","","",""]

{"sheet":"E21 绿色施工安全防护措施项目费计价表（招投标）","index":3,"n_rows":30,"n_cols":6,"rows_kept":30,"merged":[[0,0,0,5],[1,0,1,4],[28,0,28,5]]}
["E.21：绿色施工安全防护措施项目费计价表（招投标）","","","","",""]
["工程名称:湘潭生物机电学校园林园艺专业实训园（廉政文化园）建设项目  标段:","","","","","第1页 共1页"]
["序号","工程内容","计费基数","费率(%)","金额\n（元）","备注"]
["一","绿色施工安全防护措施项目费","直接费",2.93,"","按附录C说明及表4相应总费率标准计算"]
["其中：","安全生产费","直接费",2.63,"","按附录C说明及表4相应总费率标准计算"]
["","","","","",""]
["","","","","",""]
["","","","","",""]
["","","","","",""]
["","","","","",""]
["","","","","",""]
["","","","","",""]
["","","","","",""]
["","","","","",""]
["","","","","",""]
["","","","","",""]
["","","","","",""]
["","","","","",""]
["","","","","",""]
["","","","","",""]
["","","","","",""]
["","","","","",""]
["","","","","",""]
["","","","","",""]
["","","","","",""]
["","","","","",""]
["","","","","",""]
["","","","","",""]
["注：安装工程取费基数按人工费，其他工程取费基数按直接费（不含其他管理费的计费基数。详附录C说明）计算。","","","","",""]
["","","","","",""]

{"sheet":"E23 其他项目清单与计价汇总表","index":4,"n_rows":32,"n_cols":6,"rows_kept":32,"merged":[[0,0,0,5],[1,0,1,4],[30,2,30,3],[31,0,31,5]]}
["E.23：其他项目清单与计价汇总表","","","","",""]
["工程名称：湘潭生物机电学校园林园艺专业实训园（廉政文化园）建设项目 标段：","","","","","第1页 共1页"]
["序号","项目名称","计费基础/单价","费率/数量","合计金额(元)","备注"]
[1,"暂列金额","","","","明细详见E.24表"]
[2,"暂估价","","","",""]
[2.1,"材料（工程设备）暂估价","","","","明细详见E.25表"]
[2.2,"专业工程暂估价","","",{"v":38400,"d":"38400.00"},"明细详见E.26表"]
["","","","","",""]
[2.3,"分部分项工程暂估价","","","","按招标文件规定或合同约定明细详见E.26表"]
[3,"计日工","","","","明细详见E.27表"]
[4,"总承包服务费","","","","明细详见E.28表"]
[5,"优质工程增加费","","","","明细详见E.29表"]
[6,"安全责任险、环境保护税","",{"v":0.6,"d":"0.60"},"","明细详见E.29表"]
[7,"提前竣工措施增加费","","","","明细详见E.29表"]
[8,"索赔签证","","","","明细详见E.30表"]
["","","","","",""]
["","","","","",""]
["","","","","",""]
["","","","","",""]
["","","","","",""]
["","","","","",""]
["","","","","",""]
["","","","","",""]
["","","","","",""]
["","","","","",""]
["","","","","",""]
["","","","","",""]
["","","","","",""]
["","","","","",""]
["","","","","",""]
["9","其他项目费合计","1+2.2+2.3+3+4+5+6+7+8","","",""]
["注：材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。","","","","",""]

{"sheet":"E24 暂列金额明细表","index":5,"n_rows":31,"n_cols":5,"rows_kept":31,"merged":[[0,0,0,4],[1,0,1,3],[28,0,28,2],[29,0,29,4]]}
["E.24：暂列金额明细表","","","",""]
["工程名称：湘潭生物机电学校园林园艺专业实训园（廉政文化园）建设项目 标段：","","","","第1页 共1页"]
["序号","项目名称","计量单位","暂定金额(元)","备注"]
[1,"不可预见费","元","",""]
[2,"检验试验费","元","",""]
[3,"","","",""]
[4,"","","",""]
[5,"","","",""]
[6,"","","",""]
[7,"","","",""]
[8,"","","",""]
["","","","",""]
["","","","",""]
["","","","",""]
["","","","",""]
["","","","",""]
["","","","",""]
["","","","",""]
["","","","",""]
["","","","",""]
["","","","",""]
["","","","",""]
["","","","",""]
["","","","",""]
["","","","",""]
["","","","",""]
["","","","",""]
["","","","",""]
["合计","","","",""]
["注：此表由招标人填写,如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。","","","",""]
["","","","",""]

{"sheet":"E26 专业工程分部分项工程暂估价及结算价表","index":6,"n_rows":31,"n_cols":7,"rows_kept":31,"merged":[[0,0,0,6],[1,0,1,4],[1,5,1,6],[28,0,28,2],[29,0,29,6]]}
["E.26：专业工程/分部分项工程 暂估价及结算价表","","","","","",""]
["工程名称：湘潭生物机电学校园林园艺专业实训园（廉政文化园）建设项目  标段：","","","","","第1页 共1页",""]
["序号","工程名称","工程内容","暂估金额(元)","结算金额(元)","差额±(元)","备注"]
["","专业工程暂估价","",{"v":38400,"d":"38400.00"},"","",""]
[4,"原有钢构除锈及防锈","",{"v":5000,"d":"5000.00"},"","",""]
[5,"增加柱墩（500）","",{"v":2400,"d":"2400.00"},"","",""]
[6,"安装成品木亭","",{"v":30000,"d":"30000.00"},"","",""]
[7,"大门除锈刷漆","",{"v":1000,"d":"1000.00"},"","",""]
[8,"","","","","",""]
["","分部分项工程暂估价","","","","",""]
[1,"","","","","",""]
[2,"","","","","",""]
[3,"","","","","",""]
[4,"","","","","",""]
[5,"","","","","",""]
[6,"","","","","",""]
[7,"","","","","",""]
[8,"","","","","",""]
["","","","","","",""]
["","","","","","",""]
["","","","","","",""]
["","","","","","",""]
["","","","","","",""]
["","","","","","",""]
["","","","","","",""]
["","","","","","",""]
["","","","","","",""]
["","","","","","",""]
["合    计","","","38400","","",""]
["注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。","","","","","",""]
["","","","","","",""]