{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":6,"sheets":["E18 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表","E20 总价措施项目清单计费表","E21 绿色施工安全防护措施项目费计价表（招投标）","E23 其他项目清单与计价汇总表","E24 暂列金额明细表","E26 专业工程分部分项工程暂估价及结算价表"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"E18 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表","index":0,"n_rows":22,"n_cols":9,"rows_kept":22,"merged":[[0,0,0,8],[1,0,1,6],[1,7,1,8],[2,0,3,0],[2,1,3,1],[2,2,3,2],[2,3,3,3],[2,4,3,4],[2,5,3,5],[2,6,2,8],[17,1,17,6],[18,1,18,6],[19,1,19,6],[20,0,20,7]]}
["E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表","","","","","","","",""]
["工程名称：B东面北段  标段：","","","","","","","第1页  共1页",""]
["序号","项目编码","项 目 名 称","项 目 特 征 描 述","计量\n单位","工程量","金额(元)","",""]
["","","","","","","综合单价","合  价","其中：\n暂估价"]
["","","分部分项工程费","","","","","",""]
["","","锚杆喷射混凝土墙","","","","","",""]
[1,"010101001001","边坡平整","1.土壤类别:普通土;\n2.人工平整场地;","m2",{"v":153,"d":"153.00"},"","",""]
[2,"010202007001","锚杆成孔灌浆","1.锚杆D130成孔，压注M25水泥浆（水泥注浆量按实调整）","m",{"v":135,"d":"135.00"},"","",""]
[3,"010202007002","锚杆","1.锚杆：三级钢 直径22mm；\n2.支架：A8","t",0.4709,"","",""]
[4,"010902004001","泄水管","1.排水管品种、规格:PVC管φ50;","m",{"v":15,"d":"15.00"},"","",""]
[5,"010501001001","D300反滤包","","个",{"v":30,"d":"30.00"},"","",""]
[6,"010503001001","基础梁","1.混凝土种类:商品砼;\n2.混凝土强度等级:C20;\n3.含泵送费","m3",{"v":2.7,"d":"2.70"},"","",""]
[7,"010515003001","钢筋网片","1.钢筋种类、规格:圆钢 Φ6;","t",0.3509,"","",""]
[8,"010515001001","现浇构件钢筋","1.钢筋种类、规格:圆钢 Φ14;","t",0.281,"","",""]
[9,"010202009001","喷射混凝土","1.厚度:100mm;\n2.混凝土(砂浆)类别、强度等级:C20;","m2",{"v":156,"d":"156.00"},"","",""]
["","","单价措施","","","","","",""]
[10,"011702005001","基础梁","","m2",{"v":18,"d":"18.00"},"","",""]
["","","","","","","",0,0]
["","本页合计","","","","","","",""]
["","合    计","","","","","","",""]
["注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。","","","","","","","",""]
["","","","","","","","",""]

{"sheet":"E20 总价措施项目清单计费表","index":1,"n_rows":21,"n_cols":8,"rows_kept":21,"merged":[[0,0,0,7],[1,0,1,5],[1,6,1,7],[2,3,2,4],[3,3,3,4],[4,3,4,4],[5,3,5,4],[6,3,6,4],[7,3,7,4],[8,3,8,4],[9,3,9,4],[10,3,10,4],[11,3,11,4],[12,3,12,4],[13,3,13,4],[14,3,14,4],[15,3,15,4],[16,3,16,4],[17,3,17,4],[18,0,18,5],[19,0,19,7]]}
["E.20： 总价措施项目清单计费表","","","","","","",""]
["工程名称：B东面北段  标段：","","","","","","第1页  共1页",""]
["序号","项目编号","项目名称","计算基础","","费  率(%)","金  额(元)","备注"]
[1,"011707005001","冬雨季施工增加费","分部分项工程费+单价措施费","",0.16,"",""]
["","","","","","","",""]
["","","","","","","",""]
["","","","","","","",""]
["","","","","","","",""]
["","","","","","","",""]
["","","","","","","",""]
["","","","","","","",""]
["","","","","","","",""]
["","","","","","","",""]
["","","","","","","",""]
["","","","","","","",""]
["","","","","","","",""]
["","","","","","","",""]
["","","","","","","",""]
["合计","","","","","","",""]
["注：按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。","","","","","","",""]
["","","","","","","",""]

{"sheet":"E21 绿色施工安全防护措施项目费计价表（招投标）","index":2,"n_rows":30,"n_cols":6,"rows_kept":30,"merged":[[0,0,0,5],[1,0,1,4],[28,0,28,5]]}
["E.21：绿色施工安全防护措施项目费计价表（招投标）","","","","",""]
["工程名称:B东面北段  标段:","","","","","第1页 共1页"]
["序号","工程内容","计费基数","费率(%)","金额\n（元）","备注"]
["一","绿色施工安全防护措施项目费","直接费",6.25,"","按附录C说明及表4相应总费率标准计算"]
["其中：","安全生产费","直接费",3.29,"","按附录C说明及表4相应总费率标准计算"]
["","","","","",""]
["","","","","",""]
["","","","","",""]
["","","","","",""]
["","","","","",""]
["","","","","",""]
["","","","","",""]
["","","","","",""]
["","","","","",""]
["","","","","",""]
["","","","","",""]
["","","","","",""]
["","","","","",""]
["","","","","",""]
["","","","","",""]
["","","","","",""]
["","","","","",""]
["","","","","",""]
["","","","","",""]
["","","","","",""]
["","","","","",""]
["","","","","",""]
["","","","","",""]
["注：安装工程取费基数按人工费，其他工程取费基数按直接费（不含其他管理费的计费基数。详附录C说明）计算。","","","","",""]
["","","","","",""]

{"sheet":"E23 其他项目清单与计价汇总表","index":3,"n_rows":32,"n_cols":6,"rows_kept":32,"merged":[[0,0,0,5],[1,0,1,4],[30,2,30,3],[31,0,31,5]]}
["E.23：其他项目清单与计价汇总表","","","","",""]
["工程名称：B东面北段 标段：","","","","","第1页 共1页"]
["序号","项目名称","计费基础/单价","费率/数量","合计金额(元)","备注"]
[1,"暂列金额","","",5076.12,"明细详见E.24表"]
[2,"暂估价","","","",""]
[2.1,"材料（工程设备）暂估价","","","","明细详见E.25表"]
[2.2,"专业工程暂估价","","","","明细详见E.26表"]
[2.3,"分部分项工程暂估价","","","","按招标文件规定或合同约定明细详见E.26表"]
[3,"计日工","","","","明细详见E.27表"]
[4,"总承包服务费","","","","明细详见E.28表"]
[5,"优质工程增加费","","","","明细详见E.29表"]
[6,"安全责任险、环境保护税","",{"v":0.6,"d":"0.60"},"","明细详见E.29表"]
[7,"提前竣工措施增加费","","","","明细详见E.29表"]
[8,"索赔签证","","","","明细详见E.30表"]
["","","","","",""]
["","","","","",""]
["","","","","",""]
["","","","","",""]
["","","","","",""]
["","","","","",""]
["","","","","",""]
["","","","","",""]
["","","","","",""]
["","","","","",""]
["","","","","",""]
["","","","","",""]
["","","","","",""]
["","","","","",""]
["","","","","",""]
["","","","","",""]
["9","其他项目费合计","1+2.2+2.3+3+4+5+6+7+8","","",""]
["注：材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。","","","","",""]

{"sheet":"E24 暂列金额明细表","index":4,"n_rows":31,"n_cols":5,"rows_kept":31,"merged":[[0,0,0,4],[1,0,1,3],[28,0,28,2],[29,0,29,4]]}
["E.24：暂列金额明细表","","","",""]
["工程名称：B东面北段 标段：","","","","第1页 共1页"]
["序号","项目名称","计量单位","暂定金额(元)","备注"]
[1,"不可预见费","元",5076.12,""]
[2,"检验试验费","元","",""]
[3,"","","",""]
[4,"","","",""]
[5,"","","",""]
[6,"","","",""]
[7,"","","",""]
[8,"","","",""]
["","","","",""]
["","","","",""]
["","","","",""]
["","","","",""]
["","","","",""]
["","","","",""]
["","","","",""]
["","","","",""]
["","","","",""]
["","","","",""]
["","","","",""]
["","","","",""]
["","","","",""]
["","","","",""]
["","","","",""]
["","","","",""]
["","","","",""]
["合计","","",5076.12,""]
["注：此表由招标人填写,如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。","","","",""]
["","","","",""]

{"sheet":"E26 专业工程分部分项工程暂估价及结算价表","index":5,"n_rows":31,"n_cols":7,"rows_kept":31,"merged":[[0,0,0,6],[1,0,1,4],[1,5,1,6],[28,0,28,2],[29,0,29,6]]}
["E.26：专业工程/分部分项工程 暂估价及结算价表","","","","","",""]
["工程名称：B东面北段  标段：","","","","","第1页 共1页",""]
["序号","工程名称","工程内容","暂估金额(元)","结算金额(元)","差额±(元)","备注"]
["","专业工程暂估价","","","","",""]
[1,"","","","","",""]
[2,"","","","","",""]
[3,"","","","","",""]
[4,"","","","","",""]
[5,"","","","","",""]
[6,"","","","","",""]
[7,"","","","","",""]
[8,"","","","","",""]
["","分部分项工程暂估价","","","","",""]
[1,"","","","","",""]
[2,"","","","","",""]
[3,"","","","","",""]
[4,"","","","","",""]
[5,"","","","","",""]
[6,"","","","","",""]
[7,"","","","","",""]
[8,"","","","","",""]
["","","","","","",""]
["","","","","","",""]
["","","","","","",""]
["","","","","","",""]
["","","","","","",""]
["","","","","","",""]
["","","","","","",""]
["合    计","","","","","",""]
["注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。","","","","","",""]
["","","","","","",""]